## Messdaten
CpK-Wert berechnen – Messdatenerfassung
Merkmal | Außendurchmesser Welle |  | Einheit | mm |  | Untere Spezifikationsgrenze (LSL) | 9.9
Zielwert | 10 |  | Obere Spezifikationsgrenze (USL) | 10.1 |  | Prüfdatum | 2026-08-27
Messmittel | Bügelmessschraube 0–25 mm |  | Prüfmittel-Nr. | PM-2026-014
Erfassung der Einzelmessungen
Mess-ID | Datum | Prüfer/in | Standort | Losnummer | Messwert (mm) | Spezifikationsstatus | LSL | Zielwert | USL
M-001 | 2026-08-18 | Anna Schneider | Berlin | LOS-2608-A | 9.98
M-002 | 2026-08-18 | Lukas Weber | Berlin | LOS-2608-A | 10.01
M-003 | 2026-08-19 | Julia Fischer | München | LOS-2608-A | 10.03
M-004 | 2026-08-19 | Maximilian Bauer | München | LOS-2608-A | 9.97
M-005 | 2026-08-20 | Sophie Wagner | Hamburg | LOS-2608-B | 10
M-006 | 2026-08-20 | Felix Hoffmann | Hamburg | LOS-2608-B | 10.02
M-007 | 2026-08-21 | Laura Becker | Köln | LOS-2608-B | 9.95
M-008 | 2026-08-21 | Jonas Richter | Frankfurt | LOS-2608-B | 10.04
M-009 | 2026-08-24 | Marie Klein | Stuttgart | LOS-2608-C | 9.99
M-010 | 2026-08-24 | Paul Wolf | Düsseldorf | LOS-2608-C | 10.01

## CpK-Auswertung
CpK-Auswertung – Prozessfähigkeitsanalyse
Kennzahl | Wert |  |  | Mindest-Cpk | Bewertung
Anzahl Messwerte |  | Kennzahl | Wert | 0 | Nicht fähig
Summe Messwerte |  | Cp |  | 1 | Bedingt fähig
Mittelwert |  | Cpu |  | 1.33 | Gut
Standardabweichung |  | Cpl |  | 1.67 | Sehr gut
Cp |  | Cpk
Cpu
Cpl
Cpk
Streuungsbreite relativ zur Toleranz
Anteil innerhalb der Spezifikation
Anzahl Messwerte über USL
Anzahl Messwerte unter LSL
Anteil außerhalb der Spezifikation
Statuslogik
Bewertung laut Tabelle

## Anleitung
Anleitung zur CpK-Wert-Berechnung
Nr. | Anleitung
1 | LSL, Zielwert und USL im Blatt „Messdaten“ eintragen.
2 | Messwerte in mm erfassen.
3 | Jede Messung muss aus demselben Merkmal und möglichst derselben Prozessbedingung stammen.
4 | Der Cp-Wert bewertet ausschließlich die Streuung.
5 | Der Cpk-Wert berücksichtigt zusätzlich die Zentrierung des Prozesses.
6 | Als praxisübliche Orientierung gilt ein Cpk von mindestens 1,33.
7 | Bei kleinen Stichproben ist die Aussagekraft eingeschränkt; für belastbare Qualitätsnachweise sind ausreichend viele Messungen erforderlich.
8 | Die Ergebnisse ersetzen keine vollständige statistische Prozessregelkarte oder kundenspezifische Qualitätsvorgabe.
Blattübersicht
Blatt | Zweck
Messdaten | Erfassung der Stammdaten, Spezifikationsgrenzen und Einzelmessungen.
CpK-Auswertung | Automatische Berechnung der statistischen Kennzahlen, Bewertung und Diagramme.
Anleitung | Hinweise zur fachgerechten Verwendung der Arbeitsmappe.